|  | Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда ПАМЯТКА по соблюдению населением города Волгограда правил пожарной безопасности в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕ КУРИТЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕПОТУШЕННОЙ СИГАРЕТУ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БРОСАЙТЕ СПИЧКИ И ОКУРКИ НА ПОЛ! |  |  |  |  |  |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов: - следить за состоянием электропроводки, розеток, выключателей, рубильников и т.д.; - запрещается: подвешивать абажуры на электропроводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов; - не следует самостоятельно разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику; - выходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. |  |  | Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей: - перед началом отопительного сезона печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены; - не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их; - запрещено использовать для розжига печей горючие жидкости; - нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и другие материалы; - необходимо систематически очищать от пыли и белить поверхности дымовых труб; - устранять обнаруженные в печи трещины и неполадки. |  | ПОМНИТЕ! ПОЖАРЫ С НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ И БОЛЬШОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ) ПРОИЗХОДЯТ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ! |  |  |