Муниципальное казенное образовательное учреждение

Среднецарицынская средняя общеобразовательная школа

Серафимовичского района Волгоградской области

Принято									Утверждаю

На педагогическом совете							Директор школы

Протокол №__ от ______ 20___						____ А.К.Харькин

Приказ №___ от _____ 20__

Положение об электрохозяйстве

- Система управления электрохозяйством  МОУ Среднецарицынская СОШ – потребителя электроэнергии является составной частью управления электрохозяйством, интегрированной в систему управления предприятием в целом, и должна обеспечивать:

- оперативное развитие системы электроснабжения предприятия;

- эффективную работу электрохозяйства путем осуществления мероприятий по энергосбережению;

- повышение надежности, безопасности и безаварийной работы оборудования, обновление основных производственных фондов путем реконструкции и технического перевооружения, модернизации оборудования;

- внедрение и освоение новой техники, технологии эксплуатации и ремонта, эффективных и безопасных методов организации труда;

- повышение квалификации персонала, распространение передовых методов труда;

- оперативно – диспетчерское управление электрохозяйством, согласованное с питающей энергосистемой;

- надзор за состоянием собственных электроустановок;

- надзор за соблюдением  заданных энергосистемой режимов работы.

- В школе должен быть организован анализ технико-экономических показателей работы электрохозяйства и его отдельных подразделений для оценки состояния системы электроснабжения, режимов работы, соответствия  нормируемых и фактических показателей функционирования системы, эффективности проводимых мероприятий. Цель анализа – улучшение конечного результата работы электрохозяйства.

- В электрохозяйстве школы  и его подразделениях должен быть организован по установленным формам учет показателей работы оборудования (сменный, суточный, месячный, квартальный, годовой) для контроля его экономичности и надежности (основанный на показаниях контрольно-измерительной аппаратуры, результата испытаний, измерений и расчетов.)

- Директор школы должен  обеспечить достоверность показаний КИП и систем, правильную постановку учета и отчеты в соответствии с действующей НТД.

- На основании анализа должны разрабатываться и выполняться мероприятия по повышению надежности, экономичности и безопасности электроснабжения предприятия и его структурных подразделений.

- Согласно требованиям  ПТЭЭП, МПОТ  после прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена директор школы назначает ответственного за электрохозяйство школы из числа сотрудников.

- Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство издается  после проверки   знаний  ПТЭЭП, МПОТ, ПУЭ. в   объеме   IV   группы

по  электробезопасности   в       электроустановках напряжением да 1000В

- Ответственный       за       электрохозяйство       административно

подчиняется  непосредственно директору школы.

- Ответственный    за    электрохозяйство    назначается    и   увольняется    приказом     директора  школы.

- Ответственный     за     электрохозяйство     в     своей   работе  руководствуется:

- Действующим законодательством РФ;

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);

- Межотраслевыми   правилами   по   охране   труда   (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТ);

- Инструкцией по применению и испытанию   средств   защиты,   используемых   в   электроустановках;

- Правилами технической    эксплуатации   электроустановок    Потребителей (ПТЭЭП);

- Межотраслевой инструкцией по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве;

- Правилами пожарной безопасности в РФ;

- должностной инструкцией;

- нормативно-правовыми, законодательными документами, действующими в сфере электроэнергетики.

- Ответственный за электрохозяйство обеспечивает:

- Ответственный за электрохозяйство обязан организовать разработку и ведение необходимой      документации      по      вопросам      организации     эксплуатации электроустановок

- Организовать   обучение,   инструктирование,   проверку   знаний   и   допуск   к самостоятельной работе электротехнического персонала.

- Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала.

- Обеспечить     своевременное     и     качественное     выполнение     технического обслуживания,    планово-предупредительных    ремонтов    и    профилактических испытаний электроустановок (и далее согласно должностной инструкции)

- В школе  должна быть разработана и действовать система стимулирования работы персонала по повышению эффективности функционирования электрохозяйства, включая систему подготовки и переподготовки персонала.

- Результаты работы электрохозяйства  следует рассматривать с персоналом в целях анализа и устранения недостатков его  работы (не реже чем раз в полгода).

- За неисполнение и ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка предприятия,  законных приказов и распоряжений руководителя  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, и том числе за неиспользование предоставленных прав, ответственный за электрохозяйство несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

- За виновное причинение ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей ответственный за электрохозяйство несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством.