Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Краснянская средняя школа имени Сергеева А. С.

Кумылженского муниципального района           Волгоградской области

( МКОУ Краснянская СШ )

403409 Российская федерация,Волгоградская область, Кумылженский район, х. Козлов,ул. Пролетарская,13

тел/факс: 8(84462)64132   E-mail: kchs1@yandex.ru ОКПО 41509649  ОГРН 1023405569318

_____________________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации ________________/Н.Н. Карасева/ | Утверждаю Директор МКОУ Краснянская СШ ______________ С.В. Буянова Пр. № 86 от «01» сентября 2018 г. |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №10

ОПЕРАТОРА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Оператор котельной относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Сосновский детский сад (далее – Учреждение).

1.2.  На должность оператора котельной назначается лицо, имеющее (высшее, среднее) профессиональное образование (без предъявления требований к стажу работы) прошедшего специальное обучение.

1.3.  В течение всего периода эксплуатации котельной сохраняется круглосуточная работа котельной с продолжительностью смен у операторов не более 24 часов.

1.4.  Оператор должен работать по утвержденному графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допускается.

1.5.  Во время отсутствия оператора котельной (командировки, болезнь, отпуск и др.) его обязанности выполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

1.6.  В своей деятельности оператор газовой котельной руководствуется руководящими документами по вопросам организации работы котельной; административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Учреждения (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями заведующего, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором.

II.  ФУНКЦИИ

Основными функциями, выполняемыми оператором котельной являются:

– наблюдение за исправностью котлов, растапливание их, с соблюдением правил растопки и мер предосторожности;

– наблюдение за показаниями приборов, уровнем воды, исправностью котлов.

III.  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1.  Растопка, пуск и остановка котлов и питание их водой.

3.2.  Регулирование горения топлива

3.3.  Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за уровнем воды в котле, температурой воды, подаваемой в отопительную систему.

3.4.  Обслуживание котлов, работающих на газообразном топливе.

3.5.  Регулирование работы (нагрузки) котлов.

3.6.  Предупреждение и устранение неисправности в работе оборудования.

3.7.  Участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3.8.  Ведение записей в журналах о работе котельных установок.

3.9.  Ведение учёта отпускаемой теплоты.

3.10. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования котельной.

3.11. Оператору газовой котельной запрещается:

–  оставлять без надзора работающее оборудование;

–  отвлекаться во время работы на посторонние дела;

–  курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;

–  допускать в помещение котельной посторонних лиц;

–  сушить одежду и другие предметы на котле.

3.12.  Обязанности при приеме — сдаче смены.

3.12.1.  Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

3.12.2.  Смена, заступающая на дежурство, должна:

–  ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;

–  произвести обход котельной и убедиться в исправности теплотехнического оборудования;

–  проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, освещения;

–  получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение;

–  проверить и принять оперативную документацию, оформить прием-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.

3.13.  Обязанности персонала во время смены

3.13.1.  Дежурная смена обязана:

–  обеспечить бесперебойный отпуск тепла с заданными параметрами;

–  производить своевременное снятие и запись показаний КИП;

–  проводить контроль за работой систем автоматики безопасности;

–  записывать в оперативном журнале замечания о работе оборудования, о розжиге и остановке котлов;

–  при аварийной ситуации обеспечить остановку котлов и котельной, сообщить ответственному лицу, принять меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

IV.  ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

4.1.  принцип работы обслуживаемых котлов;

4.2.  состав теплоизоляционных масс и основные способы теплоизоляции котлов и паротрубопроводов;

4.3.  правила обращения с оборудованием, находящимся под напряжением;

4.4.  устройство и принцип работы центробежных и поршневых насосов, электродвигателей и паровых двигателей;

4.5.  схемы тепло-и водопроводов котельной установки и наружных теплосетей;

4.6.  порядок учета результатов работы оборудования;

4.7.  устройство, назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

4.8.  правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов; основные сведения по теплотехнике;

4.9.  технические условия на качество воды и способы ее очистки;

4.10. причины возникновения неисправностей в работе котельной установки и меры их предупреждения;

4.11. правила внутреннего трудового распорядка;

4.12. правила пользования средствами индивидуальной защиты;

4.13. правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.

V.  ПРАВА

Оператор газовой котельной имеет право:

5.1.  Знакомиться с проектами решений заведующего Учреждением, касающихся его деятельности.

5.2.  Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.

5.3.  Получать от заведующего информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.4.  Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.5.  Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка.

VI.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, приведшее к дезорганизации образовательного процесса или деятельности котельной, оператор котельной несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

6.2.  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил работы котельной оператор привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.

6.3.  За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей Инструкцией, оператор котельной несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

VII.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ

7.1.  Оператор газовой котельной работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели, утвержденному заведующим Учреждением.

7.2.  Оператор газовой котельной получает от своего руководителя информацию нормативно-правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

7.3.  Оператор газовой котельной систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою компетенцию, с работниками котельной.

7.4.  Оператор газовой котельной исполняет обязанности других работников котельной в период их временного отсутствия (отпуск, болезнь и т. п.). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и Уставом Учреждения на основании приказа по Учреждению.

7.5.  Оператор газовой котельной передает заведующему информацию, полученную на совещаниях и семинарах, непосредственно после ее получения.

Должностную инструкцию разработал   директор школы: _____________ /С.В. Буянова/

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

«___»_____20___г. _____________ /___________________