Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

Краснянская средняя школа имени Сергеева А. С.

Кумылженского муниципального района           Волгоградской области

( МКОУ Краснянская СШ )

403409 Российская федерация,Волгоградская область, Кумылженский район, х. Козлов,ул. Пролетарская,13

тел/факс: 8(84462)64132   E-mail: kchs1@yandex.ru ОКПО 41509649  ОГРН 1023405569318

_____________________________________________________________________________________________

| СОГЛАСОВАНО Председатель первичной профсоюзной организации ________________/Н.Н. Карасева/ | Утверждаю Директор МКОУ Краснянская СШ ______________ С.В. Буянова Пр. № 86 от «01» сентября 2018 г. |
| --- | --- |

Должностная инструкция №14

лица, ответственного за безопасную эксплуатацию объектов газового хозяйства

1.Общие положения

1.1. В соответствии с Правилами безопасности в газовом хо-зяйстве (Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 18 июля 2000года № 41 «О вводе в действие Правил безопасности в газовом хозяйстве», в каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих правил, должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

1.2. Для данного лица должна быть разработана должностная инструкция, которая предусматривает права и ответственность ответственного лица за безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

1.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, проходят ежегодное обучение с последующей сдачей экзаменов.

2. Обязанности ответственного лица за безопасную эксплуатацию газового хозяйства:

2.1.Организация и обеспечение безопасного режима газоснабжения;

2.2.Участие в комиссиях по проверке знаний правил, норм и инструкций по газовому хозяйству работниками образовательного учреждения, проверка соблюдения установленного порядка допуска работников ОУ к самостоятельной работе на газовом оборудовании;

2.3.Проведение регулярного контроля за безаварийной и безопасной эксплуатацией газового оборудования, проверка правильности ведения технической документации;

2.4.Оказание помощи в работе лицам работающим на газовом оборудовании;

2.5.Разработка планов-мероприятий и программ по замене и модернизации устаревшего газового оборудования;

2.6.Контроль за обеспечением эксплуатационного персонала средствами защиты и рабочей спецодеждой;

2.8.Контроль за выполнением предписаний органов газового надзора;

2.9.Контроль за выполнением утвержденных норм расхода газа на единицу оборудования;

2.10.Организация ремонта и технического обслуживания газового оборудования;

2.11..Участие в обследованиях, проводимых органом газового надзора;

2.12. Контроль за выполнением мероприятий по устранению нарушений, выявленных всеми ступенями ведомственного контроля за состоянием газового хозяйства;

2.13. Разработка или согласование графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования газового оборудования;

2.14. Проверка графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования газового оборудования;

2.15. Информирование местного органа газового надзора об авариях и несчастных случаях, происшедших на газовом оборудовании.

2.16. Ежегодное прохождение обучения по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования и газовых сетей;

2.17. Недопущение ввода в эксплуатацию газового оборудования, не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации;

2.18. Проведение проверки подвалов и колодцев на загазованность переносным газоанализатором;

2.19. Разработка приказов и распоряжением по безопасной эксплуатации газового хозяйства;

2.20.Разработка инструкций по безопасному обслуживанию газового оборудования (на каждую установку);

2.21. Разработка должностной инструкции по эксплуатации газового оборудования;

2.22. Составление исполнительной схемы газопровода;

2.23. Ведение паспортов на газовое оборудование;

2.24. Составление схемы расположения колодцев подземных коммуникаций, согласованная с районной службой газа

2.25. Журналы по эксплуатации газового хозяйства: инструктажа по технике безопасности; профилактических осмотров и профилактического обслуживания газового оборудования слесарем районной службы газа сменный журнал эксплуатации газового оборудования пищеблока и прачечной, журнал очистки вентканалов и оголовков дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки; 2.26. Составление Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по эксплуатации газовых сетей и газовых установок.

3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, имеют право:

3.1.  Осуществлять  связь  с  газоснабжающей  организацией .

3.2.Требовать у руководителя образовательного учреждения отстранения от обслуживания газового оборудования лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания Правил безопасной эксплуатации газового оборудования.

3.3. Осуществлять технический надзор за эксплуатацией газового оборудования и газовых сетей.

Должностную инструкцию разработал  директор школы: _____________ /С.В. Буянова/

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) и обязуюсь хранить его на рабочем месте.

«___»_____20___г. _____________ /___________________