УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:__________ Юдина Е.В.

03.06.2015 г.

АНКЕТА

информация об объекте социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№  28000047

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский

1.2. Адрес объекта: 404156 Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Клетский, ул. Школьная, 3

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  3 этажей, 2694,7 кв.м.

- часть здания   этажей (или на   этаже),   кв.м.

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта  -  нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  нет, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

  - Название организации: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» х. Клетский (полное юридическое наименование согласно Уставу), МОУ СОШ х.Клетский (краткое наименование)

  - Юридический адрес организации: 404156 Волгоградская область, Среднеахтубинский район, х.Клетский, ул. Школьная, 3

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Комитет по образованию  администрации Среднеахтубинского  муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 404143 Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина 164 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:   образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и (или)  среднего общего образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объект, на дому)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети

2.6 Плановая мощность: 450 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) - нет,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком)

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути:

(описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | внд |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ду |
| 4 | с нарушениями зрения | внд |
| 5 | с нарушениями слуха | внд |
| 6 | с нарушениями умственного развития | внд |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений  - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | внд |
| 2 | Вход (входы) в здание | внд |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | внд |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | внд |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | внд |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | внд |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | внд |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:  временно недоступно

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Обустройство съездов с тротуаров, покрытие пешеходных дорожек |
| 2 | Вход (входы) в здание | Оборудование: пандусов с поручнями, навеса, водоотведения с крыши, прозрачной входной двери |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Пандусы для эвакуации; устройство пожаробезопасной зоны с самозакрывающимися дверями; отделка помещений амтериалами класса К0 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Оборудование зоны отдыха, приема пищи |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Оборудование уборных с универсальной кабиной, умывальниками, поручнями, скамьями. Оборудование умывальников рядом с рабочим местом. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Оборудование системой средств информации, сигнализации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Покрытие путей движения |
| 8 | Все зоны и участки | Оборудование досягаемость мест целевого посещения, беспрепятственность перемещения внутри здания, удобство, комфорт среды жизнедеятельности |

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ    не предусмотрен в 2015 г.

(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения целевых программ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации obraz- old.volganet.ru МКОУ Рассветинская СОШ

(наименование сайта, портала)

Директор школы:                                                                      Юдина Е.В.