|  | Памятка населению ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВЫМИ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ» |
| --- | --- |

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:
-  Следить за нормальной работой газовых приборов, вентиляции.
-  По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь – дополнительно закрыть вентили у баллонов.
-  При неисправности газового оборудования вызвать работников аварийно-диспетчерской службы газового хозяйства.
-  При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать  аварийную службу по телефону 04  (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать  и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться эл. звонками.
-  Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
 При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе необходимо:
- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04.
Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятия газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток.

Пользователям газовых приборов  запрещается:
-  Производить самовольную перестановку, замену и ремонт газового оборудования.
-  Заклеивать вентиляционные каналы.
-  Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), отсутствии тяги в вентканалах.
-   Оставлять работающие тазовые приборы без присмотра.
-   Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих  свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
-   Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы,
-   Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
-  Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
-  Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используется мыльная эмульсия).

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 112

Комитет гражданской защиты населения

администрации Волгограда