| СОГЛАСОВАНО Председатель профкома __________ Т В Ефимова «01» 09. 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ _____________ Е А Попова «01» 09. 2017 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МБОУ Шарашенской СШ

ДЛЯ СТОРОЖА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

При возникновении пожара

При обнаружении пожара или внешних признаков его возникновения (задымления, запаха гари), а так же при срабатывании пожарной сигнализации сторож: обязан:

- определить источник появление дыма, огня, помещение, где сработала пожарная сигнализация;

- проверить включение в работу АПС, в случае необходимости привести ее в действие в ручном режиме;

- немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (назвать адрес, место возникновения пожара, имеется ли угроза жизни людей, свою фамилию);

- при помощи КТС вызвать милицию;

- отключить электроэнергию;

- оповестить руководство школы;

- организовать встречу подразделения пожарной охраны;

- проинформировать руководителя прибывшего пожарного подразделения о предполагаемом месте очага пожара;

Заместитель директора по  ВР	_________________ (    М В Попов            )