# Пояснительная записка

Актуальность программы

Среди разнообразных форм обучения физике, для всестороннего развития учащихся, особое место занимают экспериментальные и лабораторные работы. Они дают возможность тесно связать практические работы учащихся с изучаемым курсом; перекинуть «мостик» между демонстрационными экспериментами учителя и самостоятельно выполняемыми учащимися работами в практикумах. На обычных уроках учителю проводить часто лабораторные работы с учащимися не хватает времени. Поэтому курсы внеурочной деятельности помогут учащимся приобрести умения и навыки работы с разнообразными физическими приборами, в том числе и цифровым оборудованием, поступившим в школы в рамках национального проекта «Образование» при открытии образовательного центра «Точка роста» естественно-научного профиля.

Лабораторный эксперимент является необходимым звеном в процессе обучения, значительно помогающим углубленному усвоению материала, средством борьбы с формализмом в знаниях учащихся. Кроме того, он позволяет привить учащимся начальные практические навыки в обращении с простейшими измерительными приборами и другой аппаратурой. В дальнейшем приобретенные компетенции приведут к развитию большей самостоятельности ребят, расширение и углубление полученных ранее знаний и умений, знакомство с более сложными техническими и бытовыми приборами.

Занятия кружкового объединения будут способствовать развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности естественно-научного направления, создаст условия для всестороннего развития личности, станут источником мотивации учебной деятельности учащихся, дадут глубокий эмоциональный заряд любителям физики. Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной школе. Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи характеризуется в первую очередь состояние подготовки учащихся, глубина усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них устойчивого интереса к физике.

# Цели программы:

-сформировать навыки экспериментальной работы по физике;

-способствовать развитию научного мышления во время выполнения экспериментов и лабораторных работ.

# Задачи программы:

-познакомить учащихся с методами оценки погрешностей измерений физических величин;

-научить пользоваться лабораторным оборудованием по физике;

-научить пользоваться цифровой лабораторией Releon;

-сформировать умения планировать, осуществлять экспериментальное исследование по физике и анализировать полученные результаты, опираясь на теоретические знания, полученные на школьных уроках.

# Планируемые образовательные результаты

Учащиеся должны приобрести:

-навыки исследовательской работы по измерению физических величин, оценке погрешностей измерений и обработке результатов;

-умения пользоваться цифровыми лабораториями с современными измерительными приборами;

-умение интерпретировать и обсуждать полученные результаты, опираясь на теорию, изученную на уроках физики;

-умение публично представлять результаты своего исследования;

-умение излагать свои суждения;

-умение самостоятельно работать с учебником и научной литературой.

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения – 34 часа.

Периодичность занятий: еженедельно. Длительность одного занятия — 1 час.

Формы и методы обучения: учащиеся организуются в учебную группу постоянного состава. Формы занятий: индивидуально-групповые (2—3 человека) и фронтальные.

# Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы – обучающиеся 8-9 классов.

Содержание программы Содержание учебного плана

# Раздел 1 Физический эксперимент и цифровые лаборатории

Тема 1.1. Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. Методы изучения явлений природы. Физический эксперимент и цифровые лаборатории.

Теория: инструктаж учащихся по технике безопасности при выполнении лабораторных работ. Понятие «физический эксперимент». Знакомство с цифровыми лабораториями.

Практика: измерение температуры воды термометром и цифровым датчиком температуры.

# Тема1.2. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений.

Теория: из истории мер длины, история метра, создание метрической системы мер, условия неизменности эталона, определение метра с помощью световой волны, дольные и кратные единицы. Штангенциркуль. Микрометр.

Практика: измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля и микрометра. Тема 1.3. Изготовление модели нониуса и измерение с его помощью длины бруска. Теория: знакомство с нониусом.

Практика: изготовление нониуса и измерение с его помощью длины бруска.

# Тема 1.4. Измерение толщины фольги.

Теория: вывод формулы для нахождения толщины листа фольги, зная плотность алюминия, массу листа и размеры листа фольги.

Практика: взвешивание листа фольги на рычажных и электронных весах. Расчет толщины фольги по формуле и определение толщины фольги с помощью микрометра. Оценка границы относительной погрешности измерений фольги двумя способами и сравнение их между собой.

# Тема 1.5. Определение плотности различных жидкостей ареометром.

Теория: устройство и принцип действия ареометра.

Практика: определение плотности чистой воды, насыщенного раствора поваренной соли, молока, спирта ареометром.

# Тема 1.6. Наблюдение броуновского движения в различных жидкостях.

Практика: с помощью биологического микроскопа провести наблюдение движения частичек акварельной краски в воде, молоке.

# Раздел 2. Экспериментальные исследования тепловых явлений. Тема 2.1. Наблюдение теплопроводности различных веществ.

Практика: наблюдение теплопроводности медного, стального, алюминиевого, стеклянного стержней, воды, воздуха.

# Тема 2.2. Получение теплоты при ударе и трении

Теория: понятие «внутренняя энергия», превращение механической энергии во внутреннюю. Практика: наблюдение с помощью цифровой лаборатории Releon за переходом механической энергии при трении двух досок друг о друга и ударе по двум свинцовым пластинам молотком во внутреннюю энергию.

# Тема 2.3. Установление теплового баланса при смешивании воды различной температуры

Теория: прибор калориметр, формула для расчета количества теплоты полученного или отданного веществом.

Практика: проверить истинность уравнения теплового баланса используя цифровую лабораторию Releon

# Тема 2.4. Определение удельной теплоемкости различных веществ и сравнение полученных результатов с табличными значениями.

Теория: удельная теплоемкость вещества, уравнение теплового баланса. Практика: определение удельной теплоемкости алюминия, латуни, железа.

# Тема 2.5. Наблюдение за нагреванием и плавлением нафталина и построение графика температуры.

Практика: проведение опыта по плавлению и отвердеванию нафталина. Построение и анализ графика всего процесса.

# Тема 2.6. Определение удельной теплоты плавления льда.

Теория: понятие удельной теплоты плавления вещества, формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления вещества.

Практика: определение удельной теплоты плавления льда и сравнение полученного результата с табличным значением.

Тема 2.7. Наблюдение за нагреванием и кипением воды и построение графика температуры. Практика: наблюдение за нагреванием и кипением воды и построение графика нагревания и кипения воды с помощью цифровой лаборатории Releon.

# Тема 2.8. Наблюдение поглощения энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара.

Практика: наблюдение поглощения энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара.

# Тема 2.9. Измерение относительной влажности воздуха по дефициту влажности и точке росы.

Теория: формула для вычисления относительной влажности воздуха через парциальное давление и давление насыщенного пара, понятие «точка росы»

Практика: измерение относительной влажности воздуха по дефициту влажности и точке росы.

# Тема 2.10. Определение КПД установки с нагревателем-спиртовкой.

Теория: формула для расчета КПД.

Практика: определение КПД установки с нагревателем-спиртовкой.

# Раздел 3. Экспериментальные исследования давления в жидкостях и атмосферного давления. Тема 3.1. Закон Паскаля. Определение давления жидкости.

Теория: два вида статического давления: гидростатическое и внешнее, формула для расчета гидростатического давления, формула для расчета внешнего давления, закон Паскаля, устройство и принцип действия жидкостного манометра.

Практика: измерение давления в воде на разной глубине с помощью цифровой лаборатории Releon и сравнение его с расчетным.

# Тема 3.2. Атмосферное и барометрическое давление. Магдебургские полушария.

Теория: типы давлений: абсолютное давление и барометрическое давление, избыточное давление. Знакомство с физическим прибором – Магдебургские полушария.

Практика: вычисление барометрического и абсолютного давлений.

# Раздел 4. Экспериментальные исследования законов электростатики.

Тема 4.1. Наблюдение законов электростатики.

Теория: электрическое поле, делимость электрического заряда, закон сохранения электрического заряда.

Практика: опыты с электроскопами и электрометрами.

# Раздел 5. Экспериментальные исследования постоянного тока и его характеристик. Тема 5.1. Изготовление термопары.

Теория: источники тока.

Практика: изготовление термопары

# Тема 5.2. Наблюдение электрического тока в электролитах.

Теория: понятие «электролит», явление электролитической диссоциации.

Практика: наблюдение за прохождением тока в жидких средах с помощью цифровой лаборатории Releon.

# Тема 5.3. Наблюдение различных действий электрического тока.

Практика: наблюдение теплового, химического, магнитного действия тока.

# Тема 5.4. Изучение закона Ома для участка цепи

Практика: собрать электрическую цепь и с помощью цифровой лаборатории Releon построить график зависимости силы тока от напряжения, сделать вывод.

# Тема 5.5. Определение удельного сопротивления проводника.

Теория: формула для расчета сопротивления металлического проводника. Практика: расчет удельного сопротивления проводника.

# Тема 5.6 Изучение последовательного соединения проводников.

Теория: Теория: основные особенности последовательного соединения резисторов.

Практика: проверка справедливости законов электрического тока для последовательного соединения проводников.

# Тема 5.7. Изучение параллельного соединения проводников.

Теория: основные особенности параллельного соединения резисторов.

Практика: проверка справедливости законов электрического тока  для параллельного соединения проводников.

# Тема 5.8. Изучение смешанного соединения проводников.

Теория: методика определения смешанного соединения.

Практика: проверка основных законов смешанного соединения, решение задач на смешанное соединение проводников.

# Тема 5.9. Изучение закона Джоуля-Ленца.

Теория: удельная теплоемкость материала, формула для расчета количества теплоты.

Практика: с помощью цифровой лаборатории Releon определить количество теплоты, выделяемое при протекании электрического тока по проводнику.

# Раздел 6. Экспериментальные исследования магнитного поля Тема 6.1. Изучение работы электромагнита

Теория: что такое электромагнит, применение электромагнитов.

Практика: демонстрация работы электромагнита, наблюдение изменений показаний датчиков магнитного поля при изменении силы тока в обмотке электромагнита.

# Раздел 7. Экспериментальные исследования оптических явлений. Тема 7.1. Исследование явления отражения света.

Теория: закон отражения света.

Практика: доказательство закона отражения света с использование лабораторного набора по оптике. Тема 7.2. Наблюдение изображения предмета в системе двух зеркал (модель перископа и эккера) Теория: закон отражения света, устройство и назначение перископа.

Практика: наблюдение изображения предмета в системе двух зеркал

# Тема 5.3. Исследование явления преломления света. Определение относительного показателя воды.

Теория: закон преломления света.

Практика: доказательство закона преломления света с использование лабораторного набора по оптике.

# Тема 5.4. Получение изображений с помощью собирающей линзы

Теория: линзы, виды линз, фокус и оптическая сила линзы

Практика: получение изображений с помощью собирающей линзы с использование лабораторного набора по оптике.

# Тематическое планирование

| №п/ п | Тема занятия | Кол- во часов | Тип работы | Оборудование и материалы: | Место проведе ния | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Физический эксперимент и цифровые лаборатории |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техника безопасности при выполнении лабораторных работ. | 1 | Беседа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon и ее датчики | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
|  | Методы изучения явлений природы. Физический эксперимент и цифровые лаборатории |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений | 1 | Практикум | Линейка, штангенциркуль, микрометр термометр, амперметр, вольтметр | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| 1.3 | Изготовление модели нониуса и измерение с его помощью длины бруска | 1 | Практичес кая работа | Картон, ножницы, линейка, брусок | Кабинет № 12 | Индивидуа льная |
| 1.4 | Измерение толщины фольги | 1 | Лаборатор ная работа | Весы, линейка, фольга, таблица плотностей, микрометр | Кабинет № 12 | Групповая |
| 1.5 | Определение плотности различных жидкостей ареометром | 1 | Практичес кая работа | Ареометр, вода, молоко, спирт, растительное масло, салфетки | Кабинет № 12 | Групповая |
| 1.6 | Наблюдение броуновского движения в различных жидкостях | 1 | Демонстра ционный экспериме нт | Микроскоп биологический, краски акварельные, тушь, 10-15 мл молока, стекла предметные для микроскопа-4 шт, стекла покровные для микроскопирования размером 10х18 м – 4 шт, чашка кристаллизационная диаметром 8-10 см, кисточка акварельная | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| Раздел 2. Экспериментальные исследования тепловых явлений. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наблюдение теплопроводности различных веществ | 1 | Практичес кая работа | Стержень медный, стальной, стеклянный, спиртовка со спиртом, пробирка, стакан с водой, картон, спички | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.2 | Получение теплоты при ударе и трении | 1 | Демонстра ция | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком температуры, две доски, две свинцовые пластины, молоток | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| 2.3 | Установление теплового баланса при смешивании воды различной температуры | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком температуры, калориметр, спиртовка, две мерные емкости, весы | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.4 | Определение удельной теплоемкости | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком температуры, | Кабинет № 12 | Групповая |
|  | различных веществ и сравнение полученных результатов с табличными значениями |  |  | калориметр, цилиндры из разных металлов, мензурка, вода |  |  |
| 2.5 | Наблюдение за нагреванием и плавлением нафталина и построение графика температуры | 1 | Практичес кая работа | Термометр, секундомер, штатив с муфтой и лапкой и кольцом, спиртовка со спиртом, колба, пробирка с нафталином, спички | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.6 | Определение удельной теплоты плавления льда | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком температуры, калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой, весы с грузами | Лаборато рная работа | Групповая |
| 2.7 | Наблюдение за нагреванием и кипением воды и построение графика температуры | 1 | Практичес кая работа | Термометр, секундомер, штатив с муфтой и лапкой, спиртовка со спиртом, колба с пробкой, спички | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.8 | Наблюдение поглощения энергии при испарении жидкости и выделение её при конденсации пара | 1 | Практичес кая работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком температуры, стакан со спиртом или водой, вентилятор | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.9 | Измерение относительной влажности воздуха по дефициту влажности и точке росы. | 1 | Практичес кая работа | Установка для измерения относительной влажности по дефициту влажности, кондуктор шарообразный от демонстрационного электрометра, термометр, лед колотый или снег, груша резиновая, таблица давления насыщенного водяного пра от температуры | Кабинет № 12 | Групповая |
| 2.10 | Определение КПД установки с нагревателем- спиртовкой | 1 | Лаборатор ная работа | Цилиндр измерительный, весы, термометр, штатив с муфтой и лапкой, спиртовка со спиртом, колба с пробкой и трубкой, стакан толстостенный на 0,5 л с водой, спички | Кабинет № 12 | Групповая |
| Раздел 3. Экспериментальные исследования давления в жидкостях и атмосферного давления. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Закон Паскаля. Определение давления жидкости | 1 | Практичес кая работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиком давления 10кПа, штатив, рабочая емкость, трубка, линейка | Кабинет № 12 | Групповая |
| 3.2 | Атмосферное и барометрическое давление. Магдебургские полушария | 1 | Практичес кая работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчики атмосферного и абсолютного давления, магдебургские полушария, груз 5 кг, 10 кг, вакуумный насос | Кабинет № 12 | Групповая |
| Раздел 4. Экспериментальные исследования законов электростатики. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наблюдение законов электростатики | 1 | Практичес кая работа | Электроскопы, электрометры, эбонитовая и стеклянная палочки, шерстяной и шелковый куски материи, султан электрический, палочка с изоляционной ручкой, кондукторы шарообразные | Кабинет № 12 | Групповая |
| Раздел 5. Экспериментальные исследования постоянного тока и его характеристик. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Изготовление термопары | 1 | Практичес кая работа | Две проволоки из разных материалов, паяльник, гальванометр, спиртовка со спиртом, спички | Кабинет №12 | Групповая |
| 5.2 | Наблюдение электрического тока в электролитах | 1 | Демонстра ционный экспериме нт | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиками тока, панелька с двумя электродами, стаканы с дистиллированная водой, поваренная соль, сахар, раствор серной кислоты, лампа электрическая 15-25 Ви на подставке, пипетка, штатив, палочка стеклянная, соединительные провода, проводник соединительный на изолирующей ручке | Кабинет № 12 | Групповая |
| 5.3 | Наблюдение различных действий электрического тока | 1 | Демонстра ционный экспериме нт | Источник питания, 2 штатива с муфтами и лапками, ключ, железная или никелиновая проволока, емкость с раствором медного купороса, угольные электроды, лампочка, медный провод, покрытый изоляционным материалом, железный гвоздь, дугообразный магнит, рамка прямоугольная с навитыми витками тонкой медной проволоки | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| 5.4 | Закон Ома для участка цепи | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения), источник тока, 2 резистора, | Кабинет № 12 | Групповая |
|  |  |  |  | 3 ключа, соединительные провода |  |  |
| 5.5 | Определение удельного сопротивления проводника | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения), источник тока, лента измерительная, ключ, проволока из нихрома, стали, соединительные провода | Кабинет № 12 | Групповая |
| 5.6 | Изучение последовательного соединения проводников | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения, источник тока, набор рези- сторов, соединительные провода, ключ. | Кабинет № 12 | Групповая |
| 5.7 | Изучение параллельного соединения проводников | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения, источник тока, набор рези- сторов, соединительные провода, ключ. | Кабинет № 12 | Групповая |
| 5.8 | Изучение смешанного соединения проводников | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения), источник тока, набор рези- сторов, соединительные провода, ключ. | Кабинет № 12 | Групповая |
| 5.9 | Изучение смешанного соединения проводников | 1 | Практикум по решению задач | Подборка олимпиадных задач на смешанное соединение | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| 5.10 | Изучение закона Джоуля-Ленца | 1 | Лаборатор ная работа | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчик тока и напряжения), источник тока, резистор, ключ, соединительные провода, штатив, калориметр, ёмкость с водой | Кабинет № 12 | Групповая |
| Раздел 6. Экспериментальные исследования магнитного поля |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение работы электромагнита | 1 | Демонстра ционный экспериме нт | Компьютер, цифровая лаборатория Releon, датчиками тока и магнитного поля, источник питания, электромагнит, реостат, ключ, магнитная стрелка, соединительные провода | Кабинет № 12 | Фронтальн ая |
| Раздел 7. Экспериментальные исследования оптических явлений. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Исследование явления отражения света | 1 | Лаборатор ная работа | Источник света с лампой накаливания, корпус осветителя (настольный),пластина с одинарной щелью, лимб, | Кабинет № 12 | Групповая |
|  |  |  |  | плоское зеркало на уголковом держателе, источник электропитания |  |  |
| 7.2 | Наблюдение изображения предмета в системе двух зеркал (модель перископа и эккера) | 1 | Лаборатор ная работа | Оптическая скамья, зеркала на уголковых держателях – 2 шт., лимб, стойки, экран, стойка, линейки на магнитных полосках | Кабинет № 12 | Групповая |
| 7.3 | Исследование явления преломления света. Измерение показателя преломления воды | 1 | Лаборатор ная работа | Источник света с лампой накаливания, корпус осветителя (настольный), пластина с одинарной щелью, лимб, прозрачный полуцилиндр, источник электропитания, кювета с водой, лист клетчатой бумаги, экран, линейка на магнитных полосках, бумажная салфетка | Кабинет № 12 | Групповая |
| 7.4 | Получение изображений с помощью собирающей линзы | 1 | Лаборатор ная работа | Источник электропитания, источник света на основе лампы накаливания, оптическая скамья, стойка для крепления источника света, экран, стойка с впресованными магнитами для крепления экрана на скамье, собирающие линза № 1 и№ 2 на стойках, рамка с объектом (рисунок в виде стрелки, нанесенной на пленку), стойка для крепления рамки с рисунком. | Кабинет № 12 | Групповая |
| Итого: 34 часа |  |  |  |  |  |  |

Литература

1. Методические рекомендации для проведения лабораторных работ по физике «Releon», 2021 2.Поваляев О.А., Ханнанов Н.К., Цуцких А.Ю. Оптические явления (на скамье) Методические рекомендации. Набор лабораторный. ООО «Научные развлечения»

- Фронтальные лабораторные занятия по физике в средней школе. Пособие для учителя. Под редакцией А.А.Покровского, Изд. М., «Просвещение», 1974.

- Шутов В.И., Сухов В.Г., Подлесный Д.В. Эксперимент в школе. Физический практикум.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005

- Руководство к лабораторным занятиям по физике. Под ред. Л.Л.Гольдина. Главная редакция физико- математической литературы изд. «Наука», 1973

- Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Пономарева А.В. Факультативный курс физика 8 класс. Пособие для учащихся. Изд. М., «Просвещение», 1977.

- Практикум по физике в средней школе. Пособие для учителя под редакцией Бурова В.А., Дика Ю.И. Изд. М., «Просвещение», 1987.

- Перышкин А.В. Учебник физики для 8 класса. Изд. М., «Дрофа», 2019.