|  | Памятка о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в образовательном учреждении |
| --- | --- |

Руководитель образовательного учреждения, где проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменов, совместно с председателем предметной комиссии приказом должен установить соответствующий противопожарный режим, обеспечить выполнение требований предписаний органов государственного пожарного надзора.

Необходимо проверить: исправность наружного и внутреннего противопожарных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта. Руководитель и председатель предметной комиссии обязаны обеспечить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению первичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповещения, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре организаторов предметной комиссии и персонал, привлеченный для обслуживания.

Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных местах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и организаторов предметной комиссии по обеспечению эвакуации людей, экзаменационного материала и имущества. Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установлены места приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных приборов, осмотра и закрытия помещений.

До начала экзаменов председатель предметной комиссии и руководитель образовательного учреждения осматривают все помещения в здании, обесточивают и закрывают на замок все не использующиеся для экзаменов помещения. Назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из организаторов предметной комиссии или обслуживающего персонала.

Во избежание пожара во время проведения экзаменов запрещается:

курить, пользоваться открытым огнем в здании и на территории образовательного учреждения;

хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и прочие горючие жидкости, а также химические вещества, способные к самовозгоранию;

скапливать в помещениях и коридорах упаковочные материалы, тару и мусор;

пользоваться электронагревательными приборами в классах и помещениях;

загромождать выходы из помещений, проходы, пути эвакуации людей, подходы к средствам пожаротушения и запасным выходам.

Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений обязаны:

строго соблюдать противопожарный режим в занимаемом помещении;

по окончанию проведения экзамена произвести тщательный осмотр помещения в противопожарном отношении, после чего закрыть его и сдать под охрану сотруднику охраны;

в случае своего отсутствия назначить ответственного за противопожарный осмотр помещения.

Порядок действия при пожаре:

немедленно сообщить о возникшем пожаре по телефону «01», по сотовому телефону «112»;

вызывая пожарных, нужно четко сообщить адрес образовательного учреждения, место пожара и свою фамилию;

сообщить о пожаре или других признаках горения (повышения температуры в помещении, запах гари, задымление) администрации образовательного учреждения (сотруднику охраны) для принятия мер по эвакуации учащихся (сотрудников) и материальных ценностей.

приступить к тушению пожара, используя огнетушители, пожарные краны или подручные средства (вода, песок, плотную ткань и т.д.).

если потушить огонь не удается, закрыть окна и двери и покинуть помещение, убедившись, что в нем никого не осталось.

Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!

Комитет гражданской защиты населения

администрации Волгограда

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду