.

Перечень оборудования и средств для оснащения Центра образования                                  естественно-научного и технологического профилей                                                                                            «Точка роста» МКОУ Трясиновской СШ

	№ п/п
	Наименование имущества
	Технические характеристики, комплектация, серийный номер
	Кол-во
	Инвентарный номер

	1.
	Цифровая лаборатория по физике (ученическая) НР00009619
	Предметная область: Физика
Дополнительные материалы в комплекте:
 - USB осциллограф
 - Конструктор для проведения экспериментов
 - Зарядное устройство с кабелем miniUSB
 - Кабель USB соединительный
 - Программное обеспечение
 - Руководство по эксплуатации
 - Справочно-методические материалы
 - Упаковка
Беспроводной мультидатчик по физике.
Состав встроенных в корпус мультидатчика измерительных датчиков:
 - Датчик температуры исследуемой среды
 - Датчик давления
 - Датчик магнитного поля
 - Датчик электрического напряжения
 - Датчик силы тока
 - Датчик акселерометр (цифровой датчик ускорения и угловой скорости)
Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика (в сборе с модулем сопряжения и без учета габаритных размеров разъемов): Длина: 133 мм. Ширина: 70 мм. Высота: 22 мм.
Конструктор для проведения экспериментов включает в себя: 
- Комплект элементов для опытов по механике;
- Комплект элементов для опытов по молекулярной физике; 
- Комплект элементов для опытов по электричеству и магнетизму; 
- Переходник для питания от USB-порта ПК; 
- Переходник для питания от аудиовыхода ПК.
- Комплект элементов для опытов по оптике;
- Экран стальной.
Комплект элементов для опытов по механике в составе:  Пружина: 1 шт. Нить- моток: 1 шт. Шприц: 1 шт. Трубка силиконовая: 1 шт. Цилиндрическое тело: 1 шт. Стакан пластиковый: 2 шт. Сосуд со штуцером: 1 шт. Набор резисторов: 4 шт. Модель трансформатора с тремя обмотками: 1 шт. Диод полупроводниковый: 1 шт. Светодиод белый: 1 шт. Катушка-моток: 2 шт. Гельмгольца: 1 шт. Модель конденсатора: 1 шт. Зажим типа крокодил: 2 шт. Ключ для размыкания и замыкания электрической цепи: 1 шт. Комплект проводов со штекерами типа «банан» для подключения к элементам электрической цепи: 1 шт. Труба из оргстекла: 1 шт.
Вставки центрующие: 2 шт. 
Комплект элементов для опытов по оптике в составе:  Рейтер с установленными линзами: 2 шт. Линейка на магнитной основе: 1 шт. Дифракционная решетка: 1 шт. Зеркало на уголке: 1 шт. Экран стальной: 1 шт. Балка: 4 шт. Поворотная ось: 1 шт. Штифт, соединяющий детали конструктора с мультидатчиком: 4 шт.
Программное обеспечение (ПО) позволяет пользователю работать с оборудованием из состава ЦЛ в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux, РЕД ОС) и Android. 
Краткое руководство по эксплуатации Цифровой лаборатории.
Справочно-методические материалы.
Методические рекомендации по работе с цифровой лабораторией по физике. Общее количество лабораторных работ: 40 шт.
Аксессуары:  Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка-USB В вилка): 1 шт. Зарядное устройство для беспроводного мультидатчика: 1 шт.
Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка -USB Type-C вилка): 1 шт.
Соединительный кабель (USB 2,0 А вилка-miniUSB вилка): 1 шт.
USB Адаптера Bluetooth: 1 шт.
USB флеш накопитель с необходимым программным обеспечением: 1 шт.
Система хранения. 
Серийный номер: не найден
	2
	10136009699
10136009700

	2.
	Цифровая лаборатория по химии (ученическая) НР00007943
	Предметная область: Химия
Дополнительные материалы в комплекте: -Зарядное устройство с кабелем miniUSB
 -Кабель USB соединительный
 -Набор лабораторной оснастки
 -Программное обеспечение
 -Руководство по эксплуатации
 -Справочно-методические материалы
 -Упаковка 
Беспроводной мультидатчик по химии.
Состав встроенных в корпус мультидатчика измерительных датчиков: 
-Датчик уровня pH
-Датчик электрической проводимости
-Датчик температуры исследуемой среды
Набор лабораторной оснастки:  Воронка.
Колба коническая. Ложечка для сжигания.
Стакан пластиковый тип 1, объем: 100мл.
Стакан пластиковый тип 2, объем: 30 мл.
Цилиндр мерный с носиком,  объем: 100мл.
Чашка Петри с крышкой. Шпатель-ложечка.
Программное обеспечение (ПО) позволяет пользователю работать с оборудованием из состава ЦЛ в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux, РЕД ОС) и Android с учетом их индивидуальных технических особенностей и функциональных возможностей.
Краткое руководство по эксплуатации Цифровой лаборатории.
Справочно-методические материалы.
Методические рекомендации по работе с цифровой лабораторией по химии.
Аксессуары:  Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка-USB В вилка): 1 шт.
Зарядное устройство для беспроводного мультидатчика: 1 шт. Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка -USB Type-C вилка): 1 шт. Соединительный кабель (USB 2,0 А вилка-miniUSB вилка): 1 шт.
USB Адаптера Bluetooth: 1 шт. USB флеш накопитель с необходимым программным обеспечением: 1 шт. Соединительный кабель для IDC разъема: 1 шт. Комбинированный рН-электрод: 1 шт.
Щуп с электродами для измерения электропроводности: 1 шт.
Система хранения. 
Серийный номер: не найден
	2
	10136009864
10136009865

	3.
	Цифровая лаборатория по биологии (ученическая) НР00007983
	Предметная область: Биология
Дополнительные материалы в комплекте: Зарядное устройство с кабелем miniUSB; Кабель USB соединительный; Программное обеспечение; Руководство по эксплуатации; Справочно-методические материалы; Упаковка
Беспроводной мультидатчик по биологии.
Состав встроенных в корпус мультидатчика измерительных датчиков: - Датчик относительной влажности
- Датчик освещенности
- Датчик уровня pH
- Датчик температуры исследуемой среды
- Датчик температуры окружающей среды
Программное обеспечение: позволяет пользователю работать с оборудованием из состава ЦЛ в операционных системах семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux, РЕД ОС) и Android с учетом их индивидуальных технических особенностей и функциональных возможностей.
Краткое руководство по эксплуатации Цифровой лаборатории.
Справочно-методические материалы.
Методические рекомендации по работе с цифровой лабораторией по Биологии.
Аксессуары: Зарядное устройство для беспроводного мультидатчика: 1 шт.
Соединительный USB кабель (USB 2,0 А вилка -USB Type-C вилка): 1 шт.
Соединительный кабель (USB 2,0 А вилка-miniUSB вилка): 1 шт. USB Адаптера Bluetooth: 1 шт. USB флеш накопитель с необходимым программным обеспечением: 1 шт. Комбинированный рН-электрод: 1шт.
Система хранения (упаковка).
Серийный номер: не найден
	2
	10136010029
10136010030

	4.
	Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов СТЕМ Мастерская
	В состав образовательного робототехнического комплекта входит: Интерфейсы: Bluetooth, I2C, MicroSD, PWM, SPI, TTL, WiFi.  Комплектация: USB интерфейсный кабель для программирования программируемого контроллера, Адаптер питания от сети 220В, Встраиваемый микрокомпьютер, Крепежные элементы (винты), Крепежные элементы (гайки), Модуль технического зрения, Плата расширения универсального вычислительного модуля, Порты для подключения внешних аналоговых устройств, Порты для подключения внешних цифровых устройств, Порты для подключения устройств по последовательному интерфейсу, Робототехнический контроллер, Сервомодули, Сетевой кабель адаптера питания, Соединительные кабели, Универсальный вычислительный модуль.
Программное обеспечение эмулятора манипуляционного робота в виде веб интерфейса, интегрированное во встраиваемый вычислительный микрокомпьютер робототехнического контроллера. 
В состав набора входит учебный комплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов для прототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечение для работы с набором. 
Учебное пособие содержит материалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA (рычажная кинематика), платформа Стюарта), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения. Учебное пособие на русском языке: 2 шт. 
Серийный номер: не найден
	1
	10136010171

	5.
	Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками
	Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве.
Вид товара: Робот-манипулятор учебный.
Количество степеней свободы: 4 шт.
Максимальная грузоподъемность: 0,5 кг.
Набор сменных захватов.
Робот-манипулятор: 1 шт. Материал корпуса: Алюминий. Максимальный диаметр рабочей зоны: 400 мм.
Повторяемость движений (погрешность): 0,2 мм.
Возможность подключения: USB, Wi-Fi, Bluetooth.
Перемещение инструмента в пространстве по трем осям управляется шаговыми приводами.
Серводвигатель четвертой оси обеспечивает поворот инструмента.
Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси используется энкодер. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора используется гироскоп.
Контакты с ШИМ-контроллером: 5 шт.
Контакты питания с напряжением 12 В: 4 шт.
Интерфейс подключения шаговых двигателей: 2 шт.
Имеется возможность оснащения сменными насадками: держатель карандаша, а также фломастера, присоска с серводвигателем, механическое захватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки и устройство для 3D-печати.
Робот-манипулятор оснащен сервоприводом для пневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченного объекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси.
Сменный экструдер для 3D-печати. Диаметр сопла: 0,4 мм
Сменный лазерный модуль. 
Сменный захват для пишущих инструментов. 
Насадка переходник для крепления совместимых конструктивных деталей и конструкций.
Помпа пневматическая. Пульт управления.
Комплект методических указаний и заданий.
Модуль технического зрения: 1 шт.
Встроенное программное обеспечение, позволяющее осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. Размеры модуля: 56х41х33 мм.
Серийный номер: не найден
	1
	10136010237

	6.
	Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике
	В состав образовательного набора входит: Интерфейсы: Bluetooth, Ethernet, I2C, ISP, SPI, USART, USB, WiFi.
Комплектация: 3х проводные шлейфы Папа-Мама, Аккумуляторная батарея, Блок питания, Датчики расстояния УЗ-типа, Жидкокристаллический дисплей, Зарядное устройство аккумуляторных батарей, Звуковой излучатель, Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях, Модуль технического зрения, Плата для беспаечного прототипирования, Приводы постоянного тока, Провода для макетирования тип Мама-Мама , Провода для макетирования тип Папа-Мама, Провода для макетирования тип Папа-Папа, Робототехнический контроллер, Семисегментный индикатор, Сервоприводы большие, Сервоприводы малые, Тактовые кнопки, Шаговые приводы.
В состав набора входят комплектующие и устройства. Комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота: 1 шт. Комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота: 1 шт. Сервопривод большой: 4 шт.
В состав комплекта сервопривода входит:  Фланец круглый: 1 шт.
Фланец тип "Крест": 1 шт.
Фланец тип "Полукоромысло": 1 шт.
Сервопривод малый: 2 шт.
Кодировочный диск с прорезями: 1 шт. 
Шаговый привод: 2 шт.
Модуль для создания дополнительной точки опоры в собираемых конструкциях: 1 шт.
Аккумуляторная батарея: 1 шт.
Зарядное устройство аккумуляторных батарей: 1 шт.
Плата для беспаечного прототипирования: 1 шт.
Набор проводов для макетирования: 1шт.
Общее количество проводов для макетирования: 56 шт.
Комплект пневматического захвата: 1 шт. Вакуумная присоска: 1 шт.
Электромагнитный клапан: 1 шт.
Вакуумный насос: 1 шт.
Виниловая трубка: 1 м.
Напряжение питания: 5В.
Пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере "Интернет вещей", разработки и прототипированию моделей роботов. Пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта. 
Серийный номер: не найден
	1
	10136010303

	7.
	Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков КЛИК
	Комплектация: крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод.
Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python): 2 шт.
Контроллер тип 1.
Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE.
Контроллер тип 2.Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними.
Кабель USB Type C для подключения к компьютеру.
Состав подключаемых электронных модулей: Модуль Bluetooth.
Двойной датчик линии.
Ультразвуковой датчик расстояния с возможностью измерения в диапазоне 0,1 - 4 м. Датчик цвета с возможностью определения 256 цветов. Датчик касания электромеханический. Модуль ИК-приемник. Пульт дистанционного управления ИК. Количество моторов постоянного тока с редуктором: 2 шт.
Сервопривод.Аккумуляторная батарея.
Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов: Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями: 20 шт. Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями: 6. Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями: 13 шт. Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями: 4 Количество осей: 6 шт. Количество типоразмеров осей: 3.
Количество осей с ограничителем: 2 шт.
Количество осей с соединителем: 2 шт.
Соединитель осей.
Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые): 19 шт. Количество форм соединительных элементов: 6. Количество прямых соединительных элементов: 29 шт.
Количество типоразмеров прямых соединительных элементов: 7. Количество рамных соединительных элементов: 6 шт. Количество декоративных элементов разной формы: 14 шт. Количество форм декоративных элементов: 5. Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами: 4 шт. Количество ступиц-звездочек: 4 шт. Количество гусеничных траков: 60 шт. Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон. Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев: 13 шт. Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев): 5. Червячная передача. Количество штифтов различных конфигураций: 160 шт. Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей: 10 шт. Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей: 4 шт.
Серийный номер: не найден
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Кабинет биологии
	1
	Набор чашек Петри d=35 мм
	1

	2
	Набор для препарирования
	1

	3
	Ложка для сжигания веществ
	1

	4
	Ступка фарфоровая №3 с пестиком
	2

	5
	Набор склянок 30 мл  для растворов реактивов
	1

	6
	Прибор для получения газов демонстрационный
	2

	7
	Спиртовка лабораторная
	1

	8
	Горючее для спиртовок
	1

	9
	Бумажные фильтры 12,5 см (100 шт.)
	4

	10
	Колба коническая 100 мл шкала ТС
	1

	11
	Чаша выпаривательная № 2
	1

	12
	Цилиндр мерный с носиком 50 мл ПП
	1

	13
	Воронка лабораторная стеклянная
	1

	14
	Стакан  100 мл
	1

	15
	Трубка газоотводная с пробкой
	1

	16
	Влажный препарат "Беззубка"
	1

	17
	Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого моллюска"
	1

	18
	Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"
	1

	19
	Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"
	1

	20
	Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"
	1

	21
	Влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками"
	1

	22
	Влажный препарат "Нереида"
	1

	23
	Влажный препарат "Сцифомедуза"
	1

	24
	Влажный препарат "Тритон"
	1

	25
	Влажный препарат "Ящерица"
	1

	26
	Гербарий "Деревья и кустарники"
	1

	27
	Гербарий "Дикорастущие растения"
	1

	28
	Гербарий "Культурные растения"
	1

	29
	Гербарий "Лекарственные растения"
	1

	30
	Гербарий "Морфология растений"
	1

	31
	Гербарий "Основные группы растений"
	1

	32
	Гербарий "Растительные сообщества"
	1

	33
	Гербарий фотографический "Ядовитые растения"
	1

	34
	Коллекция "Голосеменные растения"
	1

	35
	Коллекция "Морское дно"
	1

	36
	Коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"
	1

	37
	Коллекция "Приспособительные изменения в конечностях насекомых"
	1

	38
	Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением"
	1

	39
	Коллекция "Развитие пшеницы" в акриле
	1

	40
	Коллекция "Развитие бабочки"
	1

	41
	Коллекция "Раковины моллюсков"
	1

	42
	Коллекция "Семена и плоды"
	1

	43
	Коллекция  "Формы сохранности ископаемых растений и животных"
	1

	44
	Бумага индикаторная универсальная
	1

	45
	Аппарат для проведения химических реакций
	1

	46
	Набор по электролизу демонстрационный
	1

	47
	Комплект колб мерных (12 шт.)
	1

	48
	Набор по электролизу лабораторный
	1

	49
	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ
	1

	50
	Воронка делительная цилиндрическая 125 мл
	1

	51
	Комплект термометров (0-100, 0-200)
	1

	52
	Набор  №  1 ОС "Кислоты"
	1

	53
	Набор №  2  ОС "Кислоты"
	1

	54
	Набор №  3 ОС "Гидроксиды"
	1

	55
	Набор №  4 ОС "Оксиды металлов"
	1

	56
	Набор №  5 ОС "Металлы" малый
	1

	57
	Набор №  6 ОС "Щелочные и щелочноземельные металлы"
	1

	58
	Набор №  7 ОС "Огнеопасные вещества"
	1

	59
	Набор №  8 ОС "Галогены"
	1

	60
	Набор №  9 ОС "Галогениды"
	1

	61
	Набор № 10 ОС "Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды"
	1

	62
	Набор № 11 ОС "Карбонаты"
	1

	63
	Набор № 12 ОС "Фосфаты. Силикаты"
	1

	64
	Набор № 13 ОС "Ацетаты. Роданиды. Цианиды"
	1

	65
	Набор № 14 ОС "Соединения марганца"
	1

	66
	Набор № 15 ОС "Соединения хрома"
	1

	67
	Набор № 16 ОС "Нитраты"
	1

	68
	Набор № 17 ОС "Индикаторы"
	1

	69
	Набор № 19 ОС "Углеводороды"
	1

	70
	Набор № 20 ОС "Кислородосодержащие органические вещества"
	1

	71
	Набор № 21 ОС "Кислоты органические"
	1

	72
	Набор № 22 ОС "Углеводы. Амины"
	1

	73
	Влажный препарат "Гадюка"
	1

	74
	Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"
	1

	75
	Влажный препарат "Карась"
	1

	76
	Влажный препарат "Креветка"
	1

	77
	Влажный препарат "Развитие костистой рыбы"
	1

	78
	Влажный препарат "Развитие курицы"
	1

	79
	Влажный препарат "Черепаха болотная"
	1

	80
	Влажный препарат "Уж"
	1

	81
	Гербарий "Сельскохозяйственные растения"
	1

	82
	Коллекция "Представители отряда насекомых"
	1

	83
	Оборудование для лабораторных работ и ученических опытов  по физике (на базе комплектов для ОГЭ)
	1
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	Кабинет ФИЗИКИ 
	

	
	
	

	№
	Наименование
	Количество

	 
	Оборудование общего назначения

	1
	Генератор звуковой (0,1 Гц-100 кГц)
	1

	2
	Груз наборный 1 кг
	1

	3
	Динамометр двунаправленный демонстрационный
	1

	4
	Желоб Галилея
	1

	5
	Желоб дугообразный
	1

	6
	Источник питания 12 В регулируемый 
	1

	7
	Комплект инструментов классных (с креплением)
	1

	8
	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
	1

	9
	Манометр жидкостной демонстрационный
	1

	10
	Метр демонстрационный
	1

	11
	Насос вакуумный Комовского
	1

	12
	Огниво воздушное
	1

	13
	Счетчик-секундомер (Датчик времени с независимой индикацией) 
	1

	14
	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала                              
	1

	15
	Тарелка вакуумная со звонком
	1

	16
	Термометр демонстрационный
	1

	17
	Штатив демонстрационный физический
	1

	18
	Чайник для нагрева воды
	1

	
	Цифровые лаборатории и  датчики

	19
	Цифровая лаборатория по физике (ученическая)  Точка Роста
	2

	20
	Цифровой датчик силы тока 
	1

	21
	Цифровой датчик  давления
	1

	22
	Цифровой датчик магнитного поля       
	1

	23
	Цифровой датчик ускорения и угловой скорости
	1

	24
	Цифровой датчик электрического напряжения
	1

	25
	Цифровой датчик температуры исследуемой среды
	1

	26
	Цифровой осциллографический датчик напряжения (2 канала)
	1

	
	Приборы демонстрационные. Механика

	27
	Ведерко Архимеда
	1

	28
	Машина волновая
	1

	29
	Маятник Максвелла
	1

	30
	Механика, простые механизмы
	1

	31
	Набор демонстрационный волновых явлений (Ванна волновая)
	1

	32
	Набор демонстрационный "Динамика вращательного движения"
	1

	33
	Набор демонстрационный "Механические колебания и волны"
	1

	34
	Набор демонстрационный "Механические явления"
	1

	35
	Набор тел равного объема
	1

	36
	Набор тел равной массы
	1

	37
	Пресс гидравлический
	1

	38
	Прибор для демонстрации атмосферного давления
	1

	39
	Прибор для демонстрации давления в жидкости
	1

	40
	Призма наклоняющаяся с отвесом
	1

	41
	Рычаг-линейка демонстрационная
	1

	42
	Сосуды сообщающиеся 
	1

	43
	Стакан отливной демонстрационный
	1

	44
	Трубка Ньютона
	1

	45
	Трибометр лабораторный
	1

	46
	Центробежная дорога (прибор "Мертвая петля")
	1

	
	Приборы демонстрационные. Молекулярная физика

	47
	Модель двигателя внутреннего сгорания
	1

	48
	Набор демонстрационный "Молекулярная физика и тепловые явления"
	1

	49
	Набор капилляров на подставке
	1

	50
	Трубка для демонстрации конвекции в жидкости
	1

	60
	Шар с кольцом
	1

	
	Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны

	61
	Гальванометр демонстрационный
	1

	62
	Звонок электрический демонстрационный
	1

	63
	Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц
	1

	64
	Комплект проводов
	1

	65
	Конденсатор переменной емкости
	1

	66
	Конденсатор разборный
	1

	67
	Магнит дугообразный демонстрационный
	1

	68
	Магнит дугообразный лабораторный
	1

	69
	Магнит полосовой демонстрационный (пара)
	1

	70
	Набор демонстрационный "Переменный ток"
	1

	71
	Набор демонстрационный "Полупроводниковые приборы"
	1

	72
	Набор демонстрационный "Постоянный ток"
	1

	73
	Набор демонстрационный "Электрическая емкость"
	1

	74
	Набор для демонстрации магнитных полей
	1

	75
	Палочка стеклянная
	1

	76
	Переключатель двухполюсный демонстрационный
	1

	77
	Прибор для демонстрации дифракции и интерференции света
	1

	78
	Набор для демонстрации опыта Эрстеда
	1

	79
	Переключатель однополюсный демонстрационный
	1

	80
	Прибор Ленца
	1

	81
	Прибор для изучения газовых законов (с манометром)
	1

	82
	Реостат ползунковый 20 Ом
	1

	83
	Стрелки магнитные на штативах
	1

	84
	Трансформатор учебный
	1

	85
	Штативы изолирующие (пара)
	1

	85
	Электромагнит разборный (подковообразный)
	1

	86
	Электрометры с набором принадлежностей
	1

	87
	Электроскопы (пара)
	1

	
	Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика

	88
	Диск Ньютона
	1

	89
	Лазер
	4

	90
	Набор дифракционных решеток (3 шт)
	1




