08.04.2009 19:47

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2009 г. N 13577 ________________________________________ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 24 февраля 2009 г. N 91 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и в целях повышения уровня пожарной безопасности объектов защиты приказываю: -------------------------------- Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть I), ст. 3579. 1. Утвердить: - форму декларации пожарной безопасности (приложение N 1); - порядок регистрации декларации пожарной безопасности (приложение N 2). 2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 мая 2009 г. Министр С.К. Шойгу Приложение № 1 к Приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 Форма Зарегистрирована (наименование территориального отдела (от-деления, инспекции) структурного подразде-ления территориального органа МЧС России – органа, специально уполномоченного ре-шать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвы-чайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления госу-дарственного пожарного надзора) “__ ”__________ 20__ г. Регистрационный № ________________________________ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Настоящая декларация составлена в отношении___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное __________________________________________________________________________________________ и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты) ___________________________________________________________________________________________ Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица __________________________________________________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика __________________________________________________ ____Место нахождения объекта защиты__________________________________________________________ (указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) ______________________________________________________________ Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты ___________________________________________________________________________________________ № п/п Наименование раздела 1 2 I Оценка пожарного риска 1 , обеспеченного на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска) II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования 2) III Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты (в разделе указывается перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) Настоящую декларацию разработал _____________________________________________ _______________________________ (должность, фамилия, инициалы) (подпись) “ ___ ”_________________ 20__ г. М.П. ____________________________________ 1К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска. 2К декларации прилагается копия страхового полиса. Приложение N 2 к Приказу МЧС России от 24.02.2009 N 91 ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-ции и составляется в отношении: -------------------------------- Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30 (часть I), ст. 3579. Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть I), ст. 16; 2007, N 50, ст. 6237. 1.1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы, за исключением: отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количе-ство которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен для проживания од-ной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или не-скольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых на-ходятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет от-дельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами; отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предна-значены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется ус-тановление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участ-ков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опас-ными, технически сложными или уникальными объектами. 1.2. Зданий детских дошкольных образовательных учреждений. 1.3. Специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные). 1.4. Больниц. 1.5. Спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и детских уч-реждений. 2. Декларация пожарной безопасности (далее - декларация) может составляться как в целом на объект защиты, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения, к которым установлены требования пожарной безопасности. 3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного веде-ния, оперативного управления либо на ином законном основании (далее - декларант). 4. Декларация на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо ли-цом, осуществляющим подготовку проектной документации. 5. Для проектируемых объектов защиты декларация представляется до ввода их в экс-плуатацию. 6. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо-пасности" (далее - Технический регламент), декларация предоставляется не позднее одного года после вступления в силу Технического регламента. 7. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности. 8. Декларация уточняется путем внесения в нее изменений, которые прилагаются к дек-ларации и регистрируются в порядке, установленном для регистрации декларации. 9. Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и досто-верность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Фе-дерации. 10. Декларация составляется согласно установленной форме в двух экземплярах, под-писывается декларантом и направляется в территориальный отдел (отделение, инспекцию) структурного подразделения территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора (далее - орган МЧС России), непосредственно либо по почте. 11. Орган МЧС России ведет перечень деклараций пожарной безопасности в электрон-ном виде и на бумажном носителе и вносит в него необходимые сведения о декларации в течение одного рабочего дня с момента присвоения ей регистрационного номера. 12. Должностные лица органа МЧС России проверяют соответствие заполнения посту-пившей декларации установленной форме в течение пяти рабочих дней и в случае соответствия заполнения декларации установленным к ней требованиям осуществляют ее регистрацию путем внесения необходимых сведений в перечень деклараций пожарной безопасности. 13. При несоответствии заполнения декларации установленным к ней требованиям должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации. 14. В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации регистрационного номера один ее экземпляр направляется органом МЧС России в адрес декларанта, а второй экземпляр хранится в органе МЧС России. 15. Для регистрации в перечне деклараций пожарной безопасности органом МЧС Рос-сии декларации присваивается регистрационный номер. Структура регистрационного номера декларации состоит из трех частей. Первая часть номера декларации состоит из кода населенного пункта и кода субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен объект декларирования, согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации. Вторая часть номера декларации является порядковым номером. Третья часть номера декларации является номером контрольно-наблюдательного дела, в котором она хранится. Код населенного пункта и код субъекта Российской Федерации согласно Общероссий-скому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 019-95 со-стоит из восьми цифр. Между второй и третьей, пятой и шестой цифрами кода населенного пункта ставятся пробелы. номер контрольно-наблюдательного дела порядковый номер код населенного пункта и код субъекта Российской Феде-рации, в соответствии с Общероссийским классификато-ром объектов административно-территориального деления ОК 019-95 на момент регистрации 16. Решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае: - представления декларантом недостоверной информации; - изменения собственника объекта или лица, владеющего объектом на праве пожизнен-ного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании; - изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по месту регистрации декларации. 17. В перечне деклараций пожарной безопасности регистрируются следующие сведе-ния: - регистрационный номер декларации и дата его присвоения; - полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации (или заказчика проекта), проектной организации (для проектируемых объектов защиты), собственника или другого лица, владеющего объектом защиты на законных основаниях; - функциональное назначение объекта защиты; - фамилия, инициалы и должность разработчика декларации; - полный почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты; - наличие дополнений к декларации; - информация о состоянии декларации (действует/отменена регистрация). 18. Предоставление сведений, содержащихся в перечне деклараций пожарной безопас-ности, по запросам заинтересованных организаций осуществляется органом МЧС России бесплатно в виде выписок из указанного перечня.