СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 97

400087, Россия, г.Волгоград, Центральный район, ул. Новороссийская, 30

Наименование и адрес учреждения на каждый обособленный объект

- Медицинская техника

| Наименование оборудования и инструментов | Год выпуска | % физического износа | Продление ресурса эксплуатации с указанием даты, документов | Находится на гарантии на срок до |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинский кабинет |
| Ростомер РМ-2 «Диакомс», оснащенный весами для измерения веса челоека | 2006г. | 10% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01 (с детской манжеткой) | 2006г. | 10 | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Динамометр медицинский электронный ручной ДМЭР 120-05-Д | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Шины транспортные проолочные лестничные для иммобилизации переломов костей верхних и нижних конечностей (Крамера) | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Спирометр сухой портативный ССП | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Плантограф | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г. |  |
| Изолятор (комната временного пребывания больного ребенка) |
| Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-75 | 2006 | 10% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г |  |
| Процедурный кабинет |
| Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-75 | 2006 | 10% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г |  |
| Кабинет ФТО |
| Гальванизатор «Поток» | 1996 | 90 | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г |  |
| Электростимулятор ЭМС-30-3 «Стимул- | 1996 | 90 | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г |  |
| Кабинет массажа |
| Ионизатор воздуха двухполярный Аэро Би (люстра Чижевского) | 2007 | 0% | Договор с ООО «Медтехника-М» № 1-ТО/11 от 11.01.2010г. Акт на оказание услуг по техобслуживанию № 63 от 17.02.10г |  |

Обследование технического обслуживания перечисленной медицинской техники и оборудования проведено специалистами ООО «Медтехника-М», имеющая лицензию серии ФС-9 № 99-88-000230 от 10 июля 2008г., выданную Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Заведующий МОУ детским садом № 97                                                      И.П. Ляшенко

М.П.      «_____» февраля  2010г.

Перечень имеющегося в наличии медицинского белья, перевязочного и вспомогательного материала (с указанием количества)

| Наименование медицинского белья, перевязочного и вспомогательного материала | Количество (шт.) |
| --- | --- |
| Халат медицинский | 10 |
| Шапочка медицинская | 10 |
| Перчатки медицинские | 1 упаковка |
| Простыня белая | 10 |
| Пододеяльник белый | 2 |
| Наволочки белые | 2 |
| Подушки | 2 |
| Защитные очки | 8 |
| Вата | 1 кг. |
| Бинт | 20 |
| Салфетки антисептические (спиртовые) | 1 упаковка |
| Шпатель деревянный шлифованный (одноразовый) | 200 |
| Термометры | 20 |
| Йод | 5 флаконов |
| Зеленка | 5 флаконов |
| Перекись водорода | 5 флаконов |
| Дез.средство «Аламинол» | 1 флакон |
| Фонендоскоп | 1 |
| Бикс маленький | 2 |
| Бикс большой | 2 |
| Жгут резиновый | 2 |
| Пинцет | 1 |
| Ножницы | 2 |
| Грелка резиновая | 2 |
| Пузырь для льда | 1 |
| Лоток почкообразн | 5 |
| Ведро с педальной крышкой | 5 |
| Аптечка первой помощи | 2 |
| Набор промаркированной посуды для разведения дезинфицирующих средств и погружения медицинского инструментария. | 1 |
| Набор промаркированных емкостей для проведения манипуляций в изоляторе (комнате временного пребывания больного ребенка) | 1 |
| Набор одноразовой посуды | 1 |
| Присыпка детская | 10 |
| Масло для массажа | 10 |
| Набор емкостей для проведения манипуляций в физиотерапевтическом кабинете | 1 |
| Укладка уборочного инвентаря | 6 |
| Термоконтейнер | 1 |
| Лампа настольная для офтальмологического и оториноларингологического обследования | 1 |
| Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 | 1 |
| Очки в детской оправе с линзами в 1 дптр | 1 |
| Ионизатор воздуха двухполярный «Аэро Би» | 1 |
| Шины транспортные проволочные лестничные для иммобилизации переломов костей верхних и нижних конечностей (шины Крамера) | 1 |

Заведующий МОУ детским садом № 97                                                           И.П. Ляшенко

М.П. «_____»  февраля 2010г.

Перечень имеющейся в наличии медицинской мебели

(с указанием количества)

| Наименование медицинской мебели | Количество |
| --- | --- |
| Кушетка медицинская «Люкс М3» | 1 |
| Стол-кушетка массажная | 1 |
| Кушетка детская | 2 |
| Шкаф канцелярский для хранения медицинских карт воспитанников | 1 |
| Холодильник | 2 |
| Шкаф аптечный со средствами для оказания неотложной помощи | 2 |
| Медицинский столик под стеклянной крышкой: | 2 |
| Тумбочка для хранения вспомогательного материала физиотерапевтического кабинета | 1 |
| Тумбочка для хранения вспомогательного материала массажного кабинета | 1 |
| Перечень оборудования для кабинета ЛФК |
| Мячевое оборудование медико-реабилитационого центра «Аконит»: для выполнения коррекционных упражнений лечебной физкультуры | В наборе |
| Шведская стенка с набором пособий для выполнения упражнений лечебной физкультуры | 1 комплект |
| Бревно гимнастическое | 1 |
| Ребристая доска | 2 |
| Скамейка | 2 |
| Тренажер «Ступени» | 1 |
| Зеркала | 11 |
| Обручи | 10 |
| Гимнастические палки | 10 |
| Мячи утяжеленные | 10 |
| Различный инвентарь для профилактики плоскостопия | В наборе |

Заведующий МОУ детским садом № 97                                                            И.П. Ляшенко

М.П. «_____»  февраля  2010г.